**Standards Used**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Description** | **Equipment ID/SN** | **Cal Date** | **Cal Due Date** | **Certification No** |
| 8508A Fluke Digital Multimeter 8½ Digit | 282668384 | 6/29/2022 | 6/29/2023 | EVL582676 |
| 8508A Fluke Digital Multimeter 8½ Digit | 297968830 | 6/29/2022 | 6/29/2023 | EVL583021 |
| 9331/1 M.I. 1 Ohm Standard Air Resistor | 1102801 | 04/20/2022 | 04/22/2023 | C1180310 |
| 6011D/300 M.I. DC Current Comparator Range Extender | 1102693 | 04/18/2022 | 04/18/2023 | C1180311 |