## Voltage2_Adc_Range10_2023072502
Calibration Date | 2023-07-25 14:45
Range | 10
Range Index | 2
Range Type | Voltage
Range Unit | A
Calib Type | Adc
Max Error | -459.9304
Max Uncertainty | 0.67532
Gain_Value | 10.1039
Offset_Value | 0.0025301 | MeterOneOffset |  | MeterTwoOffset
Range(A) | Accurate Value(A) | ACB Value(A) | Error(ppm) | Lower Limit(A) | Higher Limit(A)
10 | -1.439e-05 | 0.0024043 | -120.9324 | 0.0024025 | 0.0024049